Необходимая информация для расчетов по приложению Б ГОСТ Р 53300-2009

- Проектный объемный расход, м3/ч;

- Марку вентилятора и мотора (данные о вентиляторе приведенное статическое давление вентилятора (при температуре 20°С) и т.п.)

- Аксонометрия. /Разность уровней фактического расположения входного устройства вентилятора и открытого дымоприемного устройства вытяжного канала, м; площадь проходного сечения ближайшего к вентилятору и остальных (i-х) закрытых дымоприемных устройств (противопожарных нормально закрытых клапанов) соответственно, м; длина и эквивалентный гидравлический диаметр вытяжного канала соответственно на участке от вентилятора к ближайшему дымоприемному устройству, м/

- Установленные при проектировании испытуемой системы вытяжной противодымной вентиляции значения температуры продуктов горения, непосредственно удаляемых из защищаемого помещения (коридора) и перемещаемых вентилятором соответственно, К